|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作量清单 | | | | | | | |
| 项目名称：海口美兰临空经济区航空发动机维修基地（平台）一期项目2号发动机大修厂房 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 （暂定） | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 气滤组件 | DN25 | 套 | 71 |  | 0.00 | 包含原管道和阀门的拆除、管道变径、支架制安、试压以及必要的改造等为完成气滤组件安装所需的一切工作和全部费用 |
| 2 | DN40 | 套 | 12 |  | 0.00 |
| 3 | 304不锈钢压缩空气管道 | DN25 | m | 13 |  | 0.00 | 包括管道开孔、支架安装等一切工作和全部费用 |
| 4 | 拆除压缩空气管道 | D89\*4 | 根 | 2 |  | 0.00 | 每根长约6.2m，包含蝶阀、调压阀和管道支架的拆除 |
| 5 | 调压阀 | D28 | 个 | 1 |  | 0.00 | 包含管道切割，阀门安装以及管道重新连接设备 |
| 6 | 三联气滤 |  | 个 | 1 |  | 0.00 | 包含管道切割，气滤安装以及管道重新连接设备 |
| 7 | 总计 |  |  |  |  | 0.00 |  |